ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

01 апреля 2024 г. № 28

Об утверждении Инструкции «О мерах пожарной безопасности на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, руководствуясь разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Уставом Вертячинского  сельского поселения Городищенского  муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Инструкцию « О мерах пожарной безопасности на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Вертячинского сельского поселения                                                          В.В. Саутина

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Вертячинского сельского поселения Городищенского

муниципального района Волгоградской

области от 01.04.2024 г. № 28

ИНСТРУКЦИЯ

«О мерах пожарной безопасности на земельных участках для

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

на территории Вертячинского сельского поселения

Городищенского муниципального района Волгоградской области»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479(ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" разделом XVIII.

1.2. Требования Инструкции обязательны для исполнения собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом (далее - проживающие).

1.3. В соответствии со статьей 38 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 69-ФЗ (далее - 69-ФЗ) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилых помещениях возлагается на проживающих в них граждан, если иное не предусмотрено соответствующими правовыми актами. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Каждый проживающий обязан знать и выполнять установленные Инструкцией требования пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к возникновению пожара.

1.5. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут личную ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

1.6. Инструкция подлежит пересмотру при внесении изменений в законодательные акты РФ, нормативные и нормативно-технические документы, содержащие требования пожарной безопасности, но не реже одного раза в пять лет.

II. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА.

2.1. Проживающие обязаны:

- соблюдать установленный в Обществе противопожарный режим, требования настоящей Инструкции, памятки для проживающих;

- знать места размещения и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- при обнаружении нарушений, могущих привести к возгоранию, немедленно принять меры по их устранению;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны;

- при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества, не подвергая угрозе собственную жизнь и здоровье;

- оказывать посильное содействие пожарной охране при тушении пожаров.

III. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА.

3.1.Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений ( в том числе временных) для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

3.2. На территориях частных домовладений, расположенных в населенных пунктах, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

3.3. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

3.4. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, запрещается устраивать свалки горючих отходов.

3.5. Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.

3.6. Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.