ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.05.2021 г. № 26

Об утверждении инструкции по пожарной безопасности

в администрации Вертячинского сельского поселения

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, и  руководствуясь нормативными правовыми документами, регламентирующими требования пожарной безопасности, Уставом Вертячинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить инструкцию по пожарной безопасности в администрации Вертячинского сельского поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах и  разместить на официальном сайте Вертячинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вертячинского сельского поселения                                                            В.В.Саутина

Приложение N 1

Утверждено постановлением

администрации Вертячинского сельского поселения

от 25.05.2021 г. № 26

Инструкция

по пожарной безопасности

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРТЯЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по пожарной безопасности (далее - Инструкция) разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального   закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",  Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", содержит общие  требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации деятельности сотрудников организации в целях обеспечения пожарной безопасности. Инструкция является обязательной для применения всеми работниками администрации.

1.2 Действие инструкции распространяется на здание, расположенное по адресу:  Волгоградская область, Городищенский район, хутор. Вертячий, ул. Мира дом 69., со всеми  расположенными в нем помещениями, а также на прилегающие территории  ( далее- территории).

1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.4.Ответственность за пожарную безопасность осуществляется ответственным лицом, назначенным Главой Вертячинского сельского поселения.

1.5. Ответственный за пожарную безопасность должен разработать памятку с выдержками из Инструкции и обеспечить ее размещение в каждом помещении на видном месте. В памятку следует включить в том числе информацию об Ответственном за пожарную безопасность и номерах телефонов для сообщения о пожаре.

1.6. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к административной либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на каждого сотрудника работающего в администрации.

1.8. Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на всех сотрудников администрации.

2. Требования пожарной безопасности к  объекту и территории.

2.1. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны.

2.2. Здание должно быть обеспечено огнетушителями.

2.3. Противопожарные системы и установки в здании всегда должны быть в исправном рабочем состоянии.

2.4. Над дверями или на дверях эвакуационных выходов должны быть размещены эвакуационные знаки, соответствующие определенным требованиям к ним.

2.5. Подъезды к зданию, пути доступа подразделений пожарной охраны в помещение, на крышу, в другие помещения должны быть всегда свободны.

2.7. Прилегающая территория должна регулярно очищаться от мусора, сухой травы, опавших листьев.

2.8. После окончания работы сотрудники администрации обязаны выключить электроприборы, сплит-системы, провести осмотр помещения, закрыть окна и двери помещений.

2.9. Здание не предназначено для ночного пребывания людей. Нахождение иных сотрудников и посетителей допускается с 8-00 до 22-00 часов.

2.10. Курение внутри здания не допускается. Курение допускается в местах, оборудованных урной из негорючего материала, знаком "место для курения";

2.11. В здании единовременно может находиться не более 30 человек.

    - Требования к порядку осуществления деятельности на объекте

3.1. Ответственный за пожарную безопасность организует и контролирует эксплуатацию оборудования в соответствии с техническими нормами и инструкциями по эксплуатации, следит за исправностью электрических приборов, электрического освещения, средств связи и сигнализации.

3.2. После окончания рабочего времени нельзя оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы, кроме дежурного освещения и систем противопожарной защиты.

3.3. Производственная деятельность и пожароопасные работы в здании не ведутся.

3.4. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в здании не хранятся.

3.5. Спецодежда в администрации  не выдается.

3.6. В здании не ведется деятельность, в результате которой могут образоваться горючие пыль и отходы. Горючие, пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы не используются и не хранятся.

3.7. Применение открытого огня в здании не допускается, огневые и пожароопасные работы не проводятся.

3.8. В здании запрещено проводить уборку с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4. Действия при пожаре

4.1. При обнаружении пожара каждый сотрудник администрации, обязан:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 112, ответственному за пожарную безопасность и непосредственному руководителю;

- отключить на рабочем месте оборудование, в том числе теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов;

- отключить на рабочем месте электроэнергию;

- постараться потушить пожар, если очаг возгорания небольшой;

- закрыть окна и двери;

- покинуть здание  согласно плану эвакуации;

- по прибытии в безопасную зону сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.2. Руководители соответствующих подразделений обязаны завершить все работы в подконтрольных подразделениях и вверенных помещениях, в том числе:

- проконтролировать отключение оборудования и электроэнергии сотрудниками, закрытие ими окон и дверей;

- выполнить иные мероприятия для предотвращения развития пожара и задымления.

4.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан выполнить следующие действия.

4.3.1. Оповестить о пожаре:

- известить об этом всех лиц, находящихся в здании, и принять меры по недопущению паники;

- продублировать информацию о возникновении пожара в пожарную охрану и сообщить руководителю организации;

- проверить, что включены автоматические системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты;

- принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к тушению пожара.

4.3.2. Остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях.

4.3.3. Обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии дверей, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

4.3.4. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. К таким действиям относятся:

- спасение людей и оказание им первой помощи;

- вызов скорой медицинской помощи или направление пострадавших в лечебные учреждения;

- удаление людей, не участвующих в тушении пожара, за пределы опасной зоны;

- эвакуация и защита материальных ценностей.

4.3.5. Организовать тушение пожара до приезда пожарной охраны. Ответственный за действия при пожаре:

- руководит тушением пожара до приезда пожарной охраны;

- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, участвующими в тушении пожара.

4.3.6. Содействие пожарной охране. К таким действиям относятся:

- встреча и помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение руководителю тушения пожара необходимых сведений, в том числе об особенностях объекта и соседних строений и сооружений, наличии пожароопасных веществ, материалов, изделий;

- привлечение сил и средств организации к ликвидации пожара.